## Lernziele GI GA
Lernende Person: |  | Taxo-nomie | 1. Jahr |  | 2. Jahr |  | 3. Jahr |  | 4. Jahr
Fachrichtung Gebäudeautomation |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
Taxonomie: 3 = Anwenden in verschiedene Situationen; 4 = Analysieren einer komplexen Situation; 5 = Kombinieren einzelner Element zu einem Ganzen
a | Planen und Führen von Projekten
a 1 | Kundenbedürfnisse für ein GKM-Projekt in Absprache mit der Projektleitung aufnehmen und laufend überprüfen
Sie nehmen Kundenbedürfnisse entgegen, z.B. im Rahmen einer Kundenbesprechung, telefonisch oder per Mail. Sie fragen gezielt nach und halten die Bedürfnisse schriftlich fest. Sie vergewissern sich, dass sie die Wünsche der Kundin oder des Kunden richtig verstanden haben. Bei Bedarf holen sie sich Unterstützung bei der Projektleitung. Bei Neukunden erstellen sie ein Kundendossier. Bei bestehenden Kundinnen oder Kunden entnehmen sie dem Dossier relevante Informationen, wie z.B. vorhandene Systeme oder zuständige Personen. Anhand der formulierten Anforderungen legen sie die Grenzen des Auftrags fest und formulieren diese. Anschliessend nehmen sie wiederum Kontakt mit der Kundin oder dem Kunden auf, kommunizieren das Auftragsverständnis und nehmen allfällige Anpassungen vor. Kann die eigene Firma nicht alle Aufgaben eigenständig ausführen, empfehlen sie einen Projektpartner. Während dem Projekt überprüfen sie die Kundenanforderungen laufend. Allfällige Änderungen oder zusätzliche Wünsche nehmen sie auf und passen die Projektunterlagen entsprechend an
a 1.1 | Kundenbedürfnisse entgegennehmen, gezielt nachfragen | 3 | bar: 2. to 3.
a 1.2 | Festhalten der Kundenbedürfnisse | 3 | bar: 2. to 3.
a 1.3 | Erstellen von Kundendossier | 3 | bar: 6. to 7.
a 1.4 | Auftrag ausformulieren | 3 | bar: 2. to 3.; 6. to 7.
a 1.5 | Auftrag dem Kunden präsentieren | 3 | bar: 6. to 7.
a 1.6 | Kundenanforderungen laufend überprüfen und Dossier nachführen | 4 | bar: 6. to 7.
a 1 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 431; 4.: 238; 7.: 432
a 2 | Technische Anforderungen, IT-Sicherheit und Datenschutz eines einfachen GKM-Projektes überprüfen und in einem Pflichtenheft festhalten
Auf der Basis von Kundenanforderungen erarbeiten sie eine technisch umsetzbare Variante. Dazu führen sie Recherchen durch (z.B. ähnliche Projekte, die umgesetzt wurden), klären mit Lieferanten oder Schnittstellenpartnern (involvierte Gewerke) produktspezifische Eigenschaften ab und überprüfen die gesetzliche Machbarkeit sowie die Datenschutzrichtlinien (z.B. Videoüberwachung im öffentlichen Bereich) und Umweltschutzvorgaben. Je nach Projekt klären sie ausserdem die Machbarkeit in Bezug auf IT-Sicherheit ab. In einem nächsten Schritt überprüfen sie die Schnittstellen zu anderen Systemen (z.B. Einbindung in IT-Infrastruktur). Sie analysieren die Machbarkeit sowie die Auswirkungen auf diese Systeme. Die Ergebnisse halten sie in einem Konzept fest, welches über den Aufbau, die Struktur sowie die Schnittstellen Auskunft gibt. Die erarbeitete Lösung besprechen sie mit internen Mitarbeitenden oder mit den Projektleitenden. Bei Bedarf ergänzen sie fehlende Angaben. Alle Anforderungen in Bezug auf Technik, Sicherheit, Daten- und Umweltschutz halten sie schliesslich in einem Pflichtenheft fest.
a 2.1 | Recherche mit verschiedenen Hilfsmitteln | 3 | bar: 6. to 7.
a 2.2 | Produkteabklärungen mit andern Gewerken und deren Dokumentation | 4 | bar: 6. to 7.
a 2.3 | Überprüfen der gesetzlichen Machbarkeit und Datenschutz | 4 | bar: 5. to 6.
a 2.4 | Überprüfen des GKM Projektes auf IT Sicherheit | 4 | bar: 5. to 6.
a 2.5 | Überprüfen des GKM Projektes auf Umweltschutzanfordeungen | 4 | bar: 5. to 6.
a 2.6 | Überprüfen der Schnittstellen zu anderen Systemen | 3 | bar: 6. to 7.
a 2.7 | Verfassen eines technischen Konzeptes | 3 | bar: 5. to 8.
a 2.8 | Verfassen eines Pflichtenheftes | 3 | bar: 7. to 8.
a 2 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 4.: 238 240; 6.: 306; 7.: 232 432
a 3 | Aufgaben für ein GKM-Projekt planen
Sie verschaffen sich zunächst einen Überblick über das Projekt (z.B. Inhalte und Umfang der verschiedenen Aufgaben). Sie studieren die vorhandenen Konzepte und Pflichtenhefte. In einem nächsten Schritt teilen sie die Gesamtaufgaben in bearbeitbare Teilaufgaben auf. Sie erstellen eine chronologische Reihenfolge von Meilensteinen und Projektvorgaben und stellen diese als Aufgabenliste oder Projektablaufplan dar, z.B. in Form eines Fliessdiagramms. Für jede Aufgabe definieren sie die Zuständigkeiten. Gemeinsam mit den Projektleitenden erarbeiten sie eine Schnittstellenmatrix, um Abgrenzungen zu anderen Gewerken und Systemen sichtbar zu machen (Wer ist für welchen Teil in der Ausführung verantwortlich). Häufig besprechen sie auch die erarbeitete Aufgabenliste mit den Projektleitenden oder mit anderen Mitarbeitenden. Sie erläutern die gewählte Lösung und begründen diese nachvollziehbar.
a 3.1 | GAS Projekt in bearbeitbare Teilprojekte aufteilen | 3 | bar: 5. to 6.
a 3.2 | Erstellen von Aufgabenliste oder Projektablaufplan | 3 | bar: 5. to 6.
a 3.3 | Zuständigkeiten definieren | 3 | bar: 5. to 6.
a 3.4 | Erstellen von Schnittstellenmatrix zu anderen Gewerken | 5 | bar: 6. to 7.
a 3.5 | Erläutern Aufgabenliste oder Projektablaufplan gegenüber Mitarbeitern | 3 | bar: 5. to 6.
a 3 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 431; 2.: 430; 6.: 306; 7.: 432
a 4 | Terminplan für ein einfaches GKM-Projekt erstellen
Sie klären zuerst den Endtermin des Projekts ab. Anhand der Aufgabenliste oder des Projektablaufplans schätzen sie den zeitlichen Aufwand für die verschiedenen Aufgaben ab und erstellen einen Terminplan. Ausserdem klären sie die Lieferfristen für die im Projekt benötigten Materialien ab. Falls erforderlich, informieren sie die Projektleitenden über zeitliche Verzögerungen. Bei Bedarf überprüfen sie in Zusammenarbeit mit der Projektleitung den eigenen Terminplan mit den Terminplänen anderer Gewerke auf Unstimmigkeiten. In einem nächsten Schritt arbeiten sie diese Informationen in den bestehenden Terminplan ein. Sie koordinieren diesen mit den Projektleitenden, so dass der Endtermin eingehalten werden kann. Bei Bedarf treffen sie Massnahmen, z.B. in Bezug auf eigene Ressourcen und die eigene Arbeitsplanung. Schliesslich stellen sie den ausgearbeiteten Terminplan via Projektleitung dem Auftraggeber zu und klären allfällige Fragen.
a 4.1 | Zeitlicher Aufwand abschätzen | 4 | bar: 6. to 7.
a 4.2 | Abklären von Lieferfristen mit Auswirkung auf das Projekt | 3 | bar: 6. to 7.
a 4.3 | Überprüfen Terminpläne anderer Gewerke und identifizieren von Unstimmigkeiten | 4 | bar: 6. to 7.
a 4.4 | Verfassen eines realisierbaren Terminplanes | 3 | bar: 6. to 7.
a 4.5 | Terminplan gegenüber Projektpartner begründen | 4 | bar: 6. to 7.
a 4 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 431; 2.: 430; 6.: 306; 7.: 432
a 5 | Leistungsverzeichnis und Komponenten für ein einfaches GKM-Projekt bestimmen und benötigtes Material bestellen
Auf der Grundlage des Konzepts und/oder Pflichtenhefts erstellen sie ein Leistungsverzeichnis. Sie nehmen bei Bedarf Rücksprache mit dem Auftraggeber. Anschliessend bestimmen sie die Leistungsmerkmale und Anzahl der Komponenten für die definierten Leistungen und halten dies im Leistungsverzeichnis fest. Ausserdem bestimmen sie die Hersteller der einzelnen Komponenten und geben eine Produktempfehlung ab. Auf der Basis des Leistungsverzeichnisses holen sie bei verschiedenen Lieferanten Offerten ein und vergleichen diese. Das Resultat des Vergleichs besprechen sie mit den Projektleitenden und definieren den Lieferanten. Anschliessend bestellen sie das benötigte Material. Schliesslich überprüfen sie, ob das gelieferte Material vollständig ist und mit den definierten Anforderungen übereinstimmt. Gegebenenfalls leiten sie das Material an die entsprechenden Projektbeteiligten weiter.
a 5.1 | Anhand eines Pflichtenheftes ein Leistungsverzeichnis erstellen | 5 | bar: 7.
a 5.2 | Definieren von Anzahl & Leistungsmerkmale der Komponenten mit Produkteempfehlung | 5 | bar: 6. to 7.
a 5.3 | Einholen von Lieferantenofferten und deren Vergleich | 3 | bar: 3. to 4.
a 5.4 | Bestellen des benötigten Materials | 3 | bar: 3. to 4.
a 5.5 | Überprüfen der der Bestelluung | 3 | bar: 3. to 4.
a 5 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 2.: 299; 3.: 350; 6.: 306; 7.: 432
a 6 | Kosten- und Terminvorgaben eines einfachen GKM-Projekts laufend überprüfen
Um Unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen, überprüfen sie den Termin- und Kostenplan in regelmässigen Abständen. Sie erstellen einen Soll-Ist-Vergleich und berechnen die Mehr- und Minderkosten von Material, Dienstleistungen und Projektänderungen. Bei Unstimmigkeiten informieren sie umgehend die Projektleitenden oder besprechen die Situation direkt mit der Kundin oder dem Kunden. Sie gleichen die Arbeiten vor Ort mit dem Terminplan ab. Bei Abweichungen informieren sie die Projektleitenden oder direkt die Kundin oder den Kunden und leiten gemeinsam Korrekturmassnahmen ein.
a 6.1 | Laufendes Berechnen der Mehr und Minderkosten | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
a 6.2 | Informieren laufend Projektleitende auf Kostenabweichungen | 4 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
a 6.3 | Kontrollieren laufen den Terminplan und melden von Abeichungen | 4 | bar: 6. to 7.
a 6 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 2.: 430; 7.: 432
a 7 | Ausgeführte Arbeiten für ein GKM-Projekt rapportieren
Sie stellen sicher, dass die von ihnen ausgeführten Arbeiten nachvollziehbar sind und der Kundin oder dem Kunden verrechnet werden können. Dazu halten sie die Arbeiten chronologisch und stichwortartig fest, z.B. in einem Rapportformular. Sie erfassen für ein GKM-Projekt die ausgeführten Arbeiten, das verwendete Material und Werkzeuge, die benötigte Zeit sowie gegebenenfalls Spesen (z.B. Weg- und Fahrzeugspesen). Sie erläutern der Kundin oder dem Kunden die rapportierten Arbeiten und lassen diese bestätigen. Gegebenenfalls lassen sie den Rapport unterschreiben.
a 7.1 | Erfassen von ausgeführten Leistungen in chronologischer Reihenfolge | 3 | bar: 1. to 4.
a 7.2 | Erläutern der ausgeführten Arbeiten dem Kunden | 3 | bar: 3. to 4.
a 7 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 431; 7.: 432
c | Einrichten und Erweitern von Gebäudeautomationssystemen
c 1 | Datennetze für Gebäudeautomationssysteme einrichten
Sie holen zuerst beim Auftraggeber alle Informationen ein und eruieren, ob bereits ein Datennetz besteht. Anschliessend planen sie ein Datennetz in einem einfachen Gebäudeautomationssystem, indem sie ein Konzept mit definierten Funktionsanforderungen erstellen. Das Konzept stellen sie visuell, anhand einer Typologie oder in Textform dar. Ausserdem legen sie die Sicherheitsanforderungen fest und beachten dabei kundenspezifische Bedürfnisse. Sie begleiten die Installation vor Ort, konfigurieren das Datennetz und führen einen Funktionstest durch.
c 1.1 | Definieren von Anforderungen an ein Datennetz | 4
c 1.2 | Konzept von Datennetz in Textform oder visuell | 3
c 1.3 | Konfigurieren von Datennetz | 3
c 1.4 | Testen von Datennetz auf Funktion und Sicherheit | 4
c 1 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 117 | 129 | 126 | 240 | 387 |  | 432
c 2 | Bestehende Gebäudeautomationskomponenten bis 230 Volt gemäss Anschlussbewilligung nach Artikel 15 der Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen anschliessen, erweitern und prüfen
Sie verschaffen sich zunächst einen Überblick über das Gebäudeautomationssystem. Als Nächstes holen sie die vorhandene Dokumentation (z.B. Pläne, Schema, IT-Konzept) ein und analysieren sie. Danach identifizieren sie bestehende Komponenten (z.B. Aktor, Fühler, Präsenzmelder etc.) und kategorisieren sie (Systemart, Funktion, Schnittstelle, Aufbau etc.). Sie organisieren (ggf. bestellen) die benötigten Komponenten und koordinieren die Erweiterung mit dem Auftraggeber. In einem nächsten Schritt stellen sie die notwendigen Hilfsmittel (Werkzeuge, Kabel, Messgeräte etc.) bereit. Sie bauen die Komponenten unter Beachtung der Verordnungen (z.B. NIV) und Regeln der Technik ein. Danach verdrahten und beschriften sie die Komponenten gemäss Vorgaben. Sie kontrollieren die Verdrahtung und prüfen die Komponenten gemäss Verordnungen und Regeln der Technik. Gegebenenfalls bauen sie alte Komponenten zurück und entsorgen sie fachgerecht.
c 2.1 | Überblick über Gebäudekomponenten verschaffen | 4
c 2.2 | Analysieren von vorhandenene Anlagedokumenten | 4
c 2.3 | Kategorisieren von bestehenden Komponeneten | 4
c 2.4 | Organisieren von benötigten Komponenten und koordinieren der Erweiterung | 3
c 2.5 | Notwendige Hilfsmittel bereitstellen | 3
c 2.6 | Einbau von Komponeneten | 3
c 2.7 | Verdrahten und beschriften der Komponenten | 3
c 2.8 | Kontrolle der Verdrahtung der Komponenten gemäss Regeln der Technik | 4
c 2.9 | Rückbau und Entsorgung alter Komponenten | 3
c 2 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 351 384 | 121 299 | 350 | 386 |  |  | 432
c 3 | Gebäudeautomationskomponenten konfigurieren
Zunächst lesen sie die Dokumentation (Pläne, Schemata, Funktionsbeschreibung, Datenpunktliste, Adressierungskonzept etc.) und analysieren sie. Weiter informieren sie sich über die Funktionen der Komponente (z.B. Aktor, Sensor, Melder etc.). Danach konfigurieren sie die Komponenten aufgrund ihrer Vorabklärungen mit produktespezifischen Tools. Sie vergeben die Adressen der Komponenten gemäss Adressierungskonzept.
c 3.1 | Analysieren von vorhandenen Anlagedokumentationen | 4
c 3.2 | Konfigurieren von Komponenten | 3
c 3.3 | Vergeben von Adressen gemäss Adressierungskonzept | 3
c 3 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 351 | 121 253 | 350 385 |  | 387 | 388 | 353 432 | 358
c 4 | Gebäudeautomationsschnittstellen erstellen und konfigurieren
Bevor sie mit den Arbeiten beginnen, klären sie die Funktion und die Aufgaben der Schnittstellen im eigenen System oder zu Drittsystemen. Zusammen mit den System-Partnern definieren sie die Art der Schnittstellen. Darauf legen sie die Anforderungen der Schnittstellen im eigenen System fest. Schnittstellen einfacher Gebäudeautomationssysteme definieren sie selbstständig. Sie organisieren die benötigten Komponenten und konfigurieren sie gemäss den Anforderungen. Zum Schluss prüfen sie die Schnittstellen zusammen mit den System-Partnern.
c 4.1 | Klären von Funktion und Aufgabe einer Schnittstelle | 4
c 4.2 | Anforderungen an eine Schnittstelle festlegen | 4
c 4.3 | Selbstständig definieren einer Schnittstelle einer einfachen Gebäudeautomationssystem | 4
c 4.4 | Konfigurieren einer Schnittstelle gemäss Anforderungen | 3
c 4.5 | Prüfen einer Schnittstelle mit System - Partner | 4
c 4 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  |  | 253 |  | 240 | 387 | 352 388 | 353 432 | 358
c 5 | Anwendungsprogramme auf Basis eines Funktionsbeschriebs parametrieren und programmieren
Sie lesen zuerst den Anlagen-, Funktions- oder Regelbeschrieb (z.B. Licht, Beschattung, Heizung, Lüftung, Klima, Sicherheit) und installieren die benötigten Programme, Tools oder webbasierten Zugriff. Darauf definieren sie den Strukturaufbau im Anwendungsprogramm und lesen die vorhandenen Projektdaten (z.B. Produktedatenbank) ein. Als Nächstes programmieren und/oder parametrieren sie die Funktionen gemäss Funktionsbeschrieb. Sie binden Bedienfunktionen in ein Gebäudeautomationssystem ein und programmieren sie. Nun übertragen sie das Anwendungsprogramm auf das System. Sie beachten dabei die internen und externen Richtlinien (z.B. zu Programmstruktur, Aufbau, Bezeichnungen etc.). Zum Schluss testen sie das Anwendungsprogramm und sichern es (Backup erstellen).
c 5.1 | Installieren von benötigten Programmen und Tools | 3
c 5.2 | Anhand Funktionsbeschrieb Strukturaufbau in einem Anwenderprogramm definieren | 3
c 5.3 | Einlesen von Projektdaten in ein Anwenderprogramm | 3
c 5.4 | Programmieren von Funktion gemäss Funktionsbeschrieb | 5
c 5.5 | Einbinden von Bedienfunktionen in ein GAS unter Berücksichtigung der Energieeffizient | 3
c 5.6 | Übertragen des Anwenderprogrammes auf ein System | 3
c 5.7 | Testen und Sichern von Anwenderprogramm (Back-up) | 4
c 5 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  |  | 121 253 | 356 357 385 | 355 | 354 360 387 | 352 388 | 353 432
c 6 | Grundfunktionen von Komponenten testen und prüfen
Bevor sie mit den Arbeiten beginnen, holen sie eine Rückmeldung der beteiligten Partner (Elektroinstallateur/in, Heizungsinstallateur/in u.a.) ein, ob das Gebäudeautomationssystem bereit zur Kontrolle ist. Dann vergleichen sie die Verdrahtung vor Ort mit der technischen Dokumentation (Schema, Elektroinstallationsplan, HLK-Prinzipschema etc.) und kontrollieren sie. Als Nächstes kontrollieren sie, ob alle Komponenten korrekt und am richtigen Ort eingebaut sind. Abweichungen halten sie schriftlich fest und melden sie dem Auftraggeber. Danach testen sie schrittweise alle Verbindungen auf korrekten Anschluss und Zugehörigkeit. Weiter testen sie die Grundfunktionen der Feldgeräte. Sie achten bei allen Handlungen auf die Sicherheitsvorgaben vor Ort.
c 6.1 | Koordinieren eines Komponenten-Test mit anderen Gewerken | 3
c 6.2 | Abgleichen Verdrahtung und tech. Dokumente | 3
c 6.3 | Korrekter Einbau und Einbauort von Komponenten überprüfen | 4
c 6.4 | Testen aller Verbindungen, Zugehörigkeit und Anschluss | 4
c 6.5 | Testen der Grundfunktionen aller Feldgeräte | 4
c 6 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 351 384 | 299 | 350 | 386 | 360 |  | 353 432 | 359
c 7 | Gebäudeautomationssysteme in Betrieb nehmen
Sie erhalten den Auftrag, ein Gebäudeautomationssystem in Betrieb zu nehmen. Bei einfachen Gebäudeautomationssystemen arbeiten sie selbstständig, bei komplexen Systemen zusammen mit den Projektleitenden. Sie organisieren und koordinieren zunächst die Inbetriebnahme mit anderen Gewerken (Heizung, Lüftung etc.) resp. unterstützen die Projektleitung dabei. Darauf erstellen sie anhand vorhandener Funktionsbeschriebe eine Checkliste für die Inbetriebnahme. Nun nehmen sie das Gebäudeautomationssystem in Betrieb und kontrollieren alle Funktionen gemäss Checkliste. Dabei hilft ihnen ihr integrales Verständnis für das gesamte System. Funktioniert etwas nicht, lokalisieren sie die Fehlerquelle und beheben – wo dies möglichst ist – den Fehler selbstständig. Nach Abschluss der Kontrolle erstellen sie eine Pendenzen-Liste und leiten sie an den Auftraggeber weiter. Nachdem die Pendenzen erledigt wurden, führen sie eine Nachkontrolle durch.
c 7.1 | Organisation und Koordination einer IBS mit anderen Gewerken | 3
c 7.2 | Anhand des Funktionsbeschriebes eine Checkliste erstellen | 4
c 7.3 | IBS eines GAS gemäss Checkliste | 3
c 7.4 | Bei IBS lokallisieren von Fehlerquellen und beheben derselben | 4
c 7.5 | Erstellen von Pendenzenliste mit Weitergabe an Auftraggeber | 3
c 7.6 | Nachkontrolle gemäss Checkliste /Pendenzenliste | 3
c 7 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  |  | 129 | 356 357 385 | 240 355 | 354 360 387 | 388 | 432 353
e | Testen und dokumentieren von GKM-Systemen
e 1 | Anlagendokumentationen für GKM-Systeme erstellen und pflegen
Bei Projektabschluss tragen sie alle relevanten Daten und Informationen zu einem installierten Gebäudeautomations- oder Kommunikations- und Multimediasystem zusammen. Dazu gehören Kundeninformationen, beteiligte interne und externe Personen, Systembeschreibungen, Produktedaten, Zertifikate, Lizenzen, Funktionen und Parameter. Sie halten auch sicherheitsrelevante Daten gemäss Kundenwunsch oder Kundenweisung fest (z.B. Berücksichtigung von Geheimhaltungsverpflichtungen). Sie legen sicherheitsrelevante Daten, wie z.B. Benutzernamen und Passwörter datenschutzkonform ab. Dabei berücksichtigen sie die betriebsinternen Richtlinien. Bei bestehenden Dokumentationen nehmen sie die nötigen Anpassungen vor und stellen damit sicher, dass der aktuelle Stand des Systems korrekt, nachvollziehbar und übersichtlich dokumentiert ist. Die vollständige Dokumentation legen sie in der korrekten Versionierung und gemäss den internen Vorgaben ab. Je nach Situation übergeben sie die Dokumentation der Kundin oder dem Kunden bei der System-Abnahme oder übermitteln diese unter Einhaltung von Sicherheitsaspekten.
e 1.1 | Für Anlagedokumentation benötigte Informationen und Daten zusammentragen und festhalten | 3 | bar: 2. to 3.
e 1.2 | Anpassen von bestehenden Anlagedokumentationen | 3 | bar: 2. to 3.
e 1.3 | Sicherheitsrelevante Daten datenschutzkonform sichern | 3 | bar: 2. to 3.
e 1.4 | Dokumentation korrekt versionisiert ablegen | 3 | bar: 2. to 3.
e 1 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 286; 4.: 436; 7.: 432
e2 | Bedienungsanleitungen für GKM-Systeme erstellen
Um eine kundengerechte Bedienungsanleitung für ein Gebäudeautomations- resp. ein Kommunikations- und Multimediasystem zu erstellen, definieren sie zunächst Ziel und Nutzen der Anleitung. Sie legen einen sinnvollen und benutzerfreundlichen Aufbau fest (roter Faden). Danach versetzen sie sich in die Rolle der Kundin resp. des Kunden und simulieren die einzelnen Handlungsschritte. Sie notieren diese stichwortartig und ergänzen sie bei Bedarf mit Visualisierungen (z.B. screen shots). Sie achten darauf, auch allfällige Stolpersteine zu beschreiben. Schliesslich verfassen sie die Anleitung und lassen diese idealerweise von Dritten überprüfen. Bei Bedarf nehmen sie Korrekturen oder Präzisierungen vor.
e 2.1 | Definieren von Ziel und Nutzen einer Bedienungsanleitung für die Zielgruppe | 4 | bar: 3. to 4.
e 2.2 | Sinnvoll und strukturierter, benutzerfreundlicher Aufbau der Anleitung | 3 | bar: 3. to 4.
e 2.3 | Erstellen eines Drehbuches für die Bedienungsanleitung | 3 | bar: 3. to 4.
e 2.4 | In Absprache mit dem Auftraggeber den Enegieverbrauch reduzieren | 3 | bar: 6. to 7.
e 2 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 286; 4.: 436; 7.: 432
e 3 | Testablauf für GKM-Systeme definieren
Anhand des Pflichtenhefts definieren sie kritische Komponenten einer Anlage. Sie legen fest, welche Teile des GKM-Systems getestet werden sollen. Dabei berücksichtigen sie Normen und gesetzliche Vorschriften, z.B. Brandschutzvorschriften. Weiter legen sie den logischen Ablauf, die geeignete Testmethode sowie den Kreis der beteiligten Personen fest. Um die Testresultate bewerten zu können, definieren sie Kriterien einer erfolgreichen Testung. Ausserdem antizipieren sie mögliche Auswirkungen des Tests (z.B. auf einen laufenden Betrieb) und treffen bei Bedarf Massnahmen, wie z.B. die Information von Betroffenen oder die Festlegung des geeigneten Zeitpunkts der Durchführung. Sie nehmen dabei eine Gesamtsicht ein und überprüfen ihre Entscheidungen kritisch. Sie besprechen den Testablauf mit den Projektleitenden und nehmen allenfalls Anpassungen vor. Den detaillierten Testablauf beschreiben sie anschliessend in einem Test-Drehbuch.
e 3.1 | Anhand des Pflichtenheftes kritische Komponenten definieren | 4 | bar: 5. to 6.
e 3.2 | Definieren von Umfang, Ablauf, Methode des Testlaufes auf Grund Normen und Gesetze | 5 | bar: 5. to 6.
e 3.3 | Definieren der Kriterien eines erfolgreichen Testlaufes | 4 | bar: 5. to 6.
e 3.4 | Analyse möglicher Auswirkungen eines Testlaufes | 4
e 3.5 | Protokollieren des Testlaufes | 3
e 3 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 5.: 360; 7.: 432
e 4 | Integrale Tests von GKM-Systemen für einfache Projekte durchführen, überwachen und protokollieren
Sie testen installierte GKM-Systeme gemäss den definierten Test-Drehbüchern und stellen damit eine erfolgreiche Projektabnahme sicher. Zunächst informieren sie alle Beteiligten (z.B. den Auftraggeber oder Drittfirmen) oder die vom Test betroffenen Personen über den Testablauf. Sie führen den Test gemäss definiertem Ablauf durch und überwachen den gesamten Prozess. Die Test-Ergebnisse halten sie in einem schriftlichen Protokoll fest, bei Bedarf erstellen sie ein Video oder lesen die Log-Daten des Systems aus. Sie beurteilen die Ergebnisse anhand der definierten Kriterien (erfüllt/nicht erfüllt). Falls nötig erstellen sie eine Mängelliste oder beheben den Fehler gleich direkt. Je nach Situation kontaktieren sie die entsprechende Fachperson (z.B. Elektroinstallateur). Abschliessend verfassen sie ein Testprotokoll und lassen dieses vom Kunden unterzeichnen.
e 4.1 | Organisation eines Testlaufes mit Information an alle Beteiligten | 3
e 4.2 | Test gemäss Testdrehbuch durchführen | 4
e 4.3 | Nachvollziehbar festhalten der Testergebnisse | 3
e 4.4 | Beurteilen der Testergebnisse anhand Kriterien | 4 | bar: 5.
e 4.5 | Erstellen von Mängelliste mit Verantwortlichen | 3 | bar: 5.
e 4.6 | Testergebnisse im Testprotokoll formulieren | 3 | bar: 5.
e 4 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 7.: 432
F | Unterstützen von Kundinnen und Kunden
f 1 | Fehler in GKM-Systemen systematisch suchen und Störungen analysieren
Sie nehmen Fehlermeldungen vom Kunden entgegen. Sie verschaffen sich einen Überblick, in dem sie etwa nach Zeitpunkt, Umständen oder erfolgten Manipulationen am System fragen. Sie klären ausserdem die Dringlichkeit der Anfrage ab. Sie gehen auf die Kundin / den Kunden ein, stellen gezielte Fragen und erläutern das weitere Vorgehen. In einem weiteren Schritt vertiefen sie die Störungsanalyse, in dem sie z.B. den Fehler reproduzieren oder mit systematischer Vorgehensweise die Ursache weiter eingrenzen. Sie halten die Fehlerbeschreibung schriftlich fest und geben diese anschliessend an die für die Störungsbehebung zuständige Person weiter.
f 1.1 | Analysieren des Fehlers durch Kundegespräch | 4 | bar: 5. to 8.
f 1.2 | Reproduzieren den Systemfehler | 3 | bar: 5. to 8.
f 1.3 | Eingrenzen des Fehlers durch systematische Suche | 4 | bar: 5. to 8.
f 1.4 | Erkenntnisse der Fehlersuche schriftlich festhalten | 3 | bar: 5. to 8.
f 1 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 5.: 360; 7.: 432
f 2 | Serviceanfragen zu GKM-Systemen entgegennehmen und an die richtige Stelle vermitteln
Sie nehmen über verschiedene Kanäle Anfragen von Kundinnen und Kunden entgegen (z.B. Telefon, Mail, Ticketingsystem). Sie bemühen sich darum, dass das Anliegen möglichst rasch und strukturiert umgesetzt werden kann (z.B. Usermutationen vornehmen). Die Anfrage erfassen sie in ihrem betrieblichen Tool. Anschliessend formulieren sie Anweisungen für das weitere Vorgehen. Wichtige Daten und Informationen beziehen sie aus der Anlagendokumentation. Schliesslich leiten sie alle relevanten Dokumente (Kundeninformation, Anlagendokumentation und Problembeschrieb) an die zuständige interne oder externe Stelle weiter.
f 2.1 | Serviceanfragen entgegennehmen und erfassen | 3 | bar: 2. to 3.
f 2.2 | Anweisungen erstellen für das weitere Vorgehen | 3 | bar: 2. to 4.
f 2.3 | Serviceanfragen an relevante Stellen weiterleiten | 3 | bar: 2. to 3.
f 2 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 7.: 432
f 3 | Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende im Einsatz von GKM-Systemen verschiedener Anbieter instruieren
Sie instruieren Kundinnen und Kunden oder Mitarbeitende, damit diese ein installiertes Gebäudeautomations- resp. Kommunikations- und Multimediasystem selbständig bedienen können. In der Vorbereitungsphase legen sie als Erstes den Rahmen der Instruktion so konkret wie möglich fest, z.B. Umfang, Ablauf, Dauer und beteiligte Personen. Sie überprüfen die nötigen Voraussetzungen, z.B. ob das System in Betrieb ist, die Arbeiten abgeschlossen sind oder die Funktionalität gewährleistet ist. Danach führen sie die Instruktion anhand der technischen Dokumentation durch. Dabei achten sie darauf, dass sie technische Sachverhalte stets auftragsbezogen veranschaulichen. Je nach Situation weisen sie die Kundinnen und Kunden auf energieeffiziente Einstellungen und Funktionen hin. Ausserdem gehen sie auf Fragen ein oder bearbeiten diese nach, falls sie nicht sofort beantwortet werden können. Bei Bedarf führen sie eine zusätzliche Instruktion durch. Sie treten selbstsicher und kundengerecht auf. Je nach Situation setzen sie geeignete Präsentationsmittel ein.
f 3.1 | definieren den Rahmen einer Instruktion mit allen nötigen Angaben | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
f 3.2 | Instruktion einer GAS durchführen | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
f 3.3 | Einsatz von Hilfsmittel bei der Instruktion | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
f 3.4 | Technische Sachverhalte mit Beispielen veranschaulichen | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
f 3.5 | Fragen verständlich und kompetent beantworten | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
f 3 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 4.: 436; 7.: 432
f 4 | GKM-Systeme warten und betreuen
Durch regelmässige Wartungsarbeiten gewährleisten sie einen störungsfreien und energieeffizienten Betrieb eines Gebäudeautomations- resp. Kommunikations- und Multimediasystems. Sie beraten ihre Kundinnen und Kunden, indem sie diese in Bezug auf Wartung und mögliche Serviceleistungen des Betriebs informieren (z.B. regelmässige Updates, Batterie wechseln, Statusprüfung, proaktive Störungsüberwachung). Sie legen Wert darauf, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu erfragen und bieten ihnen je nach Situation weitere Dienstleistungen an. Die Wartungsarbeiten führen sie in den definierten zeitlichen Abständen zuverlässig und gemäss Drehbuch durch (z.B. Backup, Komponentenkontrolle, Sichtkontrolle, Funktionskontrolle, Sicherheit). Falls nötig und nach Absprache mit der Kundin oder dem Kunden führen sie anschliessend notwendige Servicearbeiten durch. Danach überprüfen sie die Anlagendokumentation und führen diese nach. Sie verfassen ein Wartungsprotokoll und lassen dieses allenfalls von der Kundin resp. dem Kunden unterzeichnen.
f 4.1 | Erläutern eines Wartungsvertrages | 3 | bar: 6. to 7.
f 4.2 | Informieren über Produkte und Serviceleistungen | 3 | bar: 6. to 7.
f 4.3 | Wartungsarbeiten gemäss Vertrag duchführen | 3 | bar: 5. to 6.
f 4.4 | Nachführen der Anlagedokumentationen | 3 | bar: 5. to 6.
f 4.5 | Verfassen eines Wartungsprotokolls | 3 | bar: 5. to 6.
f 4 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 5.: 360; 7.: 432
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (AS+GS)
Anhang 2: Begleitende Massnahmen zur Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
Artikel 4 Absatz 1 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz vom 28. September 2007 (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5; SR 822.115) verbietet generell gefährliche Arbeiten für Jugendliche. Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, die Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können. Folgende Themen müssen geschult, umgesetzt und kontrolliert werden.
3a | Körperliche Belastung (Manuelle Handhabung von grossen Lasten): HK: a5 / c2 / d2 / f4
4c 4d | Physikalische Einwirkungen (Lärmeinwirkung durch Benützung von Arbeitsmitteln mit >85dB und/oder vibrierende oder schlagende Auswirkung Hand-Arm): HK: c2 / c6 / c7 / d2 / d5 / d7 / e4 / f1
4e | Physikalische Einwirkungen (Tätigkeiten in/an elektrischen Starkstromanlagen oder Betriebsmittel im Störungsfreien Betrieb (Normalbetrieb)): HK: c2 / c6 / c7 / d8 / d7 / e4 / f1 / f4
4e | Physikalische Einwirkungen (Tätigkeiten in/an elektrischen Starkstromanlagen: Bedienen von Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen): HK: c2 / c6 / c7 / d8 / d7 / e4 / f1 / f4
4h | Physikalische Einwirkungen (Arbeiten mit nichtionisierender Strahlung): HK: c2 / c6 / c7 / d8 / d7 / e4 / f1 / f4
5a 6a | Chemische Agenzien mit physikalischen Gefahren (Umgang/Kontakt mit Gefahrstoffe z.B. Bauschaum): HK: a2 / b1 / c4 / c6 / c7 / e3
6b | Chemische Agenzien mit toxikologischen Gefahren (Kontakt mit asbesthaltigem Material bei Installationsarbeiten): HK: a2 / b1 / c4 / c6 / c7 / e3
10a | Arbeitsumfeld mit hohem Berufsunfallsrisiko (Arbeiten in der Höhe PSAgA): HK: c2 / c3 / c6 / c7 / d7 / f1 / f4
10a | Arbeitsumfeld mit hohem Berufsunfallsrisiko (Arbeiten auf Leitern, Arbeitspodesten, Gerüsten und Rollgerüsten): HK: c2 / c3 / c6 / c7 / d7 / f1 / f4
10c | Arbeitsumfeld mit hohem Berufsunfallsrisiko (Arbeiten im Verkehrsbereich, Arbeiten in Zufahrten, Einstellgaragen): HK: c2 / c3 / c6 / c7 / d7 / f1 / f4
Weiteres und alle Module sind im Bildungsplan ersichtlich. Dieser ist verbindlich! Diese Lernzielkontrolle dient zur Planung der Ausbildung und ist in der Abteilung umzusetzen. Die Lernziele sind im Berufscockpit (App) ersichtlich und dort nachzuführen.
--> https://www.eitswiss.ch/de/berufsbildung/grundbildung/gebaeudeinformatikerin
Übersicht Module Fachrichtung Gebäudeautomation: