## Lernziele GI Planung
Lernende Person: |  | Taxo-nomie | 1. Jahr |  | 2. Jahr |  | 3. Jahr |  | 4. Jahr
Fachrichtung Planung |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
Taxonomie: 3 = Anwenden in verschiedene Situationen; 4 = Analysieren einer komplexen Situation; 5 = Kombinieren einzelner Element zu einem Ganzen
a | Planen und Führen von Projekten
a 1 | Kundenbedürfnisse für ein GKM-Projekt in Absprache mit der Projektleitung aufnehmen und laufend überprüfen
Sie nehmen Kundenbedürfnisse entgegen, z.B. im Rahmen einer Kundenbesprechung, telefonisch oder per Mail. Sie fragen gezielt nach und halten die Bedürfnisse schriftlich fest. Sie vergewissern sich, dass sie die Wünsche der Kundin oder des Kunden richtig verstanden haben. Bei Bedarf holen sie sich Unterstützung bei der Projektleitung. Bei Neukunden erstellen sie ein Kundendossier. Bei bestehenden Kundinnen oder Kunden entnehmen sie dem Dossier relevante Informationen, wie z.B. vorhandene Systeme oder zuständige Personen. Anhand der formulierten Anforderungen legen sie die Grenzen des Auftrags fest und formulieren diese. Anschliessend nehmen sie wiederum Kontakt mit der Kundin oder dem Kunden auf, kommunizieren das Auftragsverständnis und nehmen allfällige Anpassungen vor. Kann die eigene Firma nicht alle Aufgaben eigenständig ausführen, empfehlen sie einen Projektpartner. Während dem Projekt überprüfen sie die Kundenanforderungen laufend. Allfällige Änderungen oder zusätzliche Wünsche nehmen sie auf und passen die Projektunterlagen entsprechend an.
a 1.1 | Kundenbedürfnisse entgegennehmen, gezielt nachfragen | 3 | bar: 2. to 3.
a 1.2 | Festhalten der Kundenbedürfnisse | 3 | bar: 2. to 3.
a 1.3 | Erstellen von Kundendossier | 3 | bar: 6. to 7.
a 1.4 | Auftrag ausformulieren | 3 | bar: 2. to 3.; 6. to 7.
a 1.5 | Auftrag dem Kunden präsentieren | 3 | bar: 6. to 7.
a 1.6 | Kundenanforderungen laufend überprüfen und Dossier nachführen | 4 | bar: 6. to 7.
a 1 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 431; 4.: 238; 7.: 432
a 2 | Technische Anforderungen, IT-Sicherheit und Datenschutz eines einfachen GKM-Projektes überprüfen und in einem Pflichtenheft festhalten
Auf der Basis von Kundenanforderungen erarbeiten Sie eine technisch umsetzbare Variante. Dazu führen sie Recherchen durch (z.B. ähnliche Projekte, die umgesetzt wurden), klären mit Lieferanten oder Schnittstellenpartnern (involvierte Gewerke) produktspezifische Eigenschaften ab und überprüfen die gesetzliche Machbarkeit sowie die Datenschutzrichtlinien (z.B. Videoüberwachung im öffentlichen Bereich) und Umweltschutzvorgaben. Je nach Projekt klären sie ausserdem die Machbarkeit in Bezug auf IT-Sicherheit ab. In einem nächsten Schritt überprüfen sie die Schnittstellen zu anderen Systemen (z.B. Einbindung in IT-Infrastruktur). Sie analysieren die Machbarkeit sowie die Auswirkungen auf diese Systeme. Die Ergebnisse halten sie in einem Konzept fest, welches über den Aufbau, die Struktur sowie die Schnittstellen Auskunft gibt. Die erarbeitete Lösung besprechen sie mit internen Mitarbeitenden oder mit den Projektleitenden. Bei Bedarf ergänzen sie fehlende Angaben. Alle Anforderungen in Bezug auf Technik, Sicherheit, Daten- und Umweltschutz halten sie schliesslich in einem Pflichtenheft fest.
a 2.1 | Recherche mit verschiedenen Hilfsmitteln | 3 | bar: 6. to 7.
a 2.2 | Produkteabklärungen mit andern Gewerken und deren Dokumentation | 4 | bar: 6. to 7.
a 2.3 | Überprüfen der gesetzlichen Machbarkeit und Datenschutz | 4 | bar: 5. to 6.
a 2.4 | Überprüfen des GKM Projektes auf IT Sicherheit | 4 | bar: 5. to 6.
a 2.5 | Überprüfen des GKM Projektes auf Umweltschutzanfordeungen | 4 | bar: 5. to 6.
a 2.6 | Überprüfen der Schnittstellen zu anderen Systemen | 3 | bar: 6. to 7.
a 2.7 | Verfassen eines technischen Konzeptes | 3 | bar: 5. to 8.
a 2.8 | Verfassen eines Pflichtenheftes | 3 | bar: 7. to 8.
a 2 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 4.: 238 240; 6.: 306; 7.: 232 432
a 3 | Aufgaben für ein GKM-Projekt planen
Sie verschaffen sich zunächst einen Überblick über das Projekt (z.B. Inhalte und Umfang der verschiedenen Aufgaben). Sie studieren die vorhandenen Konzepte und Pflichtenhefte. In einem nächsten Schritt teilen sie die Gesamtaufgaben in bearbeitbare Teilaufgaben auf. Sie erstellen eine chronologische Reihenfolge von Meilensteinen und Projektvorgaben und stellen diese als Aufgabenliste oder Projektablaufplan dar, z.B. in Form eines Fliessdiagramms. Für jede Aufgabe definieren sie die Zuständigkeiten. Gemeinsam mit den Projektleitenden erarbeiten sie eine Schnittstellenmatrix, um Abgrenzungen zu anderen Gewerken und Systemen sichtbar zu machen (Wer ist für welchen Teil in der Ausführung verantwortlich). Häufig besprechen sie auch die erarbeitete Aufgabenliste mit den Projektleitenden oder mit anderen Mitarbeitenden. Sie erläutern die gewählte Lösung und begründen diese nachvollziehbar.
a 3.1 | GAS Projekt in bearbeitbare Teilprojekte aufteilen | 3 | bar: 5. to 6.
a 3.2 | Erstellen von Aufgabenliste oder Projektablaufplan | 3 | bar: 5. to 6.
a 3.3 | Zuständigkeiten definieren | 3 | bar: 5. to 6.
a 3.4 | Erstellen von Schnittstellenmatrix zu anderen Gewerken | 5 | bar: 6. to 7.
a 3.5 | Erläutern Aufgabenliste oder Projektablaufplan gegenüber Mitarbeitern | 3 | bar: 5. to 6.
a 3 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 431; 2.: 430; 6.: 306; 7.: 432
a 4 | Terminplan für ein einfaches GKM-Projekt erstellen
Sie klären zuerst den Endtermin des Projekts ab. Anhand der Aufgabenliste oder des Projektablaufplans schätzen sie den zeitlichen Aufwand für die verschiedenen Aufgaben ab und erstellen einen Terminplan. Ausserdem klären sie die Lieferfristen für die im Projekt benötigten Materialien ab. Falls erforderlich, informieren sie die Projektleitenden über zeitliche Verzögerungen. Bei Bedarf überprüfen sie in Zusammenarbeit mit der Projektleitung den eigenen Terminplan mit den Terminplänen anderer Gewerke auf Unstimmigkeiten. In einem nächsten Schritt arbeiten sie diese Informationen in den bestehenden Terminplan ein. Sie koordinieren diesen mit den Projektleitenden, so dass der Endtermin eingehalten werden kann. Bei Bedarf treffen sie Massnahmen, z.B. in Bezug auf eigene Ressourcen und die eigene Arbeitsplanung. Schliesslich stellen sie den ausgearbeiteten Terminplan via Projektleitung dem Auftraggeber zu und klären allfällige Fragen.
a 4.1 | Zeitlicher Aufwand abschätzen | 4 | bar: 6. to 7.
a 4.2 | Abklären von Lieferfristen mit Auswirkung auf das Projekt | 3 | bar: 6. to 7.
a 4.3 | Überprüfen Terminpläne anderer Gewerke und identifizieren von Unstimmigkeiten | 4 | bar: 6. to 7.
a 4.4 | Verfassen eines realisierbaren Terminplanes | 3 | bar: 6. to 7.
a 4.5 | Terminplan gegenüber Projektpartner begründen | 4 | bar: 6. to 7.
a 4 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 431; 2.: 430; 6.: 306; 7.: 432
a 5 | Leistungsverzeichnis und Komponenten für ein einfaches GKM-Projekt bestimmen und benötigtes Material bestellen
Auf der Grundlage des Konzepts und/oder Pflichtenhefts erstellen Gebäudeinformatikerinnen und Gebäudeinformatiker ein Leistungsverzeichnis. Sie nehmen bei Bedarf Rücksprache mit dem Auftraggeber. Anschliessend bestimmen sie die Leistungsmerkmale und Anzahl der Komponenten für die definierten Leistungen und halten dies im Leistungsverzeichnis fest. Ausserdem bestimmen sie die Hersteller der einzelnen Komponenten und geben eine Produktempfehlung ab. Auf der Basis des Leistungsverzeichnisses holen sie bei verschiedenen Lieferanten Offerten ein und vergleichen diese. Das Resultat des Vergleichs besprechen sie mit den Projektleitenden und definieren den Lieferanten. Anschliessend bestellen sie das benötigte Material. Schliesslich überprüfen sie, ob das gelieferte Material vollständig ist und mit den definierten Anforderungen übereinstimmt. Gegebenenfalls leiten sie das Material an die entsprechenden Projektbeteiligten weiter.
a 5.1 | Anhand eines Pflichtenheftes ein Leistungsverzeichnis erstellen | 5 | bar: 7.
a 5.2 | Definieren von Anzahl & Leistungsmerkmale der Komponenten mit Produkteempfehlung | 5 | bar: 6. to 7.
a 5.3 | Einholen von Lieferantenofferten und deren Vergleich | 3 | bar: 3. to 4.
a 5.4 | Bestellen des benötigten Materials | 3 | bar: 3. to 4.
a 5.5 | Überprüfen der der Bestelluung | 3 | bar: 3. to 4.
a 5 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 2.: 299; 6.: 306; 7.: 432
a 6 | Kosten- und Terminvorgaben eines einfachen GKM-Projekts laufend überprüfen
Um Unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen, überprüfen Gebäudeinformatikerinnen und Gebäudeinformatiker den Termin- und Kostenplan in regelmässigen Abständen. Sie erstellen einen Soll-Ist-Vergleich und berechnen die Mehr- und Minderkosten von Material, Dienstleistungen und Projektänderungen. Bei Unstimmigkeiten informieren sie umgehend die Projektleitenden oder besprechen die Situation direkt mit der Kundin oder dem Kunden. Sie gleichen die Arbeiten vor Ort mit dem Terminplan ab. Bei Abweichungen informieren sie die Projektleitenden oder direkt die Kundin oder den Kunden und leiten gemeinsam Korrekturmassnahmen ein.
a 6.1 | Laufendes Berechnen der Mehr und Minderkosten | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
a 6.2 | Informieren laufend Projektleitende auf Kostenabweichungen | 4 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
a 6.3 | Kontrollieren laufen den Terminplan und melden von Abeichungen | 4 | bar: 6. to 7.
a 6 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 2.: 430; 7.: 432
a 7 | Ausgeführte Arbeiten für ein GKM-Projekt rapportieren
Sie stellen sicher, dass die von ihnen ausgeführten Arbeiten nachvollziehbar sind und der Kundin oder dem Kunden verrechnet werden können. Dazu halten sie die Arbeiten chronologisch und stichwortartig fest, z.B. in einem Rapportformular. Sie erfassen für ein GKM-Projekt die ausgeführten Arbeiten, das verwendete Material und Werkzeuge, die benötigte Zeit sowie gegebenenfalls Spesen (z.B. Weg- und Fahrzeugspesen). Sie erläutern der Kundin oder dem Kunden die rapportierten Arbeiten und lassen diese bestätigen. Gegebenenfalls lassen sie den Rapport unterschreiben.
a 7.1 | Erfassen von ausgeführten Leistungen in chronologischer Reihenfolge | 3 | bar: 1. to 4.
a 7.2 | Erläutern der ausgeführten Arbeiten dem Kunden | 3 | bar: 3. to 4.
a 7 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 431; 7.: 432
b | Koordinieren und Projektieren von GKM-Systemen
b 1 | Datennetze und Netzsicherheit für ein einfaches GKM-Projekt planen und koordinieren
Sie planen ein Datennetz für ein einfaches GKM-Projekt. Je nach Auftrag handelt es sich um ein neues oder bestehendes Datennetz. Sie nehmen zuerst Rücksprache mit dem Auftraggeber und holen alle für den Auftrag benötigten Informationen ein. Sie klären die Bedürfnisse sämtlicher Datennetzteilnehmer sowie die Anforderungen an das Datennetz sorgfältig ab und koordinieren diese. Danach erstellen sie ein Konzept, welches das Datennetz beschreibt.
b 1.1 | Rücksprache mit dem Auftraggeber und Informationen einholen | 3
b1.2 | Bedürfnisse und Anforderungen an das Datennetz abklären | 3
b 1.3 | Anforderungen an das Datennetz koordinieren | 4
b 1.4 | Konzept für ein einfaches GKM - Projekt erstellen | 5
b 1.5 | Vorschlag für die Sicherheitsanforderungen an ein Datennetz erstellen | 4
b 1 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 117 146 | 129 130 299 145 | 126 | 240 | 142 | 433 | 432
b 2 | Arbeiten an einzelnen GKM-Systemen im Rahmen von einfachen Projekten technisch koordinieren
Zu Beginn der Arbeiten beschaffen sie sich aktiv alle nötigen Informationen von den beteiligten Projektpartnern (z.B. aus den Bereichen Heizung, Lüftung, Gebäudeautomation, Multimedia, Brandmeldung etc.) über die im Projekt eingesetzten/einzusetzenden Technologien. Darauf entwickeln sie ein Gesamtbild über die Systemlandschaft und prüfen, ob dieses zum vorgegebenen Konzept passt. Sie prüfen verschiedene Varianten und klären ab, ob diese technisch machbar sind und bestehende Lösungen verfügbar sind. Nach Freigabe des Konzepts durch den Auftraggeber fahren sie mit der technischen Koordination fort: Sie definieren in Absprache mit den anderen Fachplanern die Systemschnittstellen inklusive der Adressierung.
b 2.1 | Informationen über verschiedene Technologien beschaffen | 3
b 2.2 | Gesamtbild der Systemlandschaft entwickeln und überprüfen | 5
b 2.3 | Varianten - Studium sowie die notwendigen technischen Abklärungen | 5
b 2.4 | Koordination der Systemschnittstellen | 3
b 2 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 380 | 299 | 345 361 363 | 240 344 |  | 433 | 432
b 3 | Schnittstellen von GKM-Systemen und Varianten ausarbeiten
Sie analysieren anhand des Kundenbedürfnisses die Schnittstellen von zwei oder mehreren GKM-Systemen. Dabei nutzen sie ihr breites technisches Verständnis zum Zusammenspiel von GKM-Systemen. Sie entwickeln und bewerten verschiedene Lösungsvarianten der Schnittstellen und empfehlen die optimale Lösung. Darauf definieren sie das Ziel der Schnittstelle, d.h. wie die GKM-Systeme miteinander kommunizieren. Zum Schluss beschreiben sie den Inhalt und Umfang der Schnittstelle, z.B. in einem Funktionsbeschrieb, und geben diese den Systemverantwortlichen weiter.
b 3.1 | Analyse der Kommunikation zwischen einfachen GKM - Systemen | 4
b 3.2 | Entwicklung von Lösungsvarianten für die Schnittstelle | 4
b 3.3 | Aufzeigen von Vor- und Nachteilen der Schnittstellen sowie Empfehlung abgeben | 5
b 3.4 | Erstellen des Funktionsbeschrieb | 3
b 3 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  |  | 299 |  | 240 | 383 341 | 433 | 432
b 4 | Vernetzung von GKM-Systemen visualisieren und präsentieren
Sie erhalten den Auftrag, die Vernetzung von GKM-Systemen zu visualisieren. Dazu erstellen sie eine Handskizze und das Prinzipschema mithilfe eines Visualisierungsprogramms. Dabei achten sie darauf, dass das Prinzipschema für Auftraggeber, Fachplaner, Ausführender und Kundschaft verständlich ist. Sie präsentieren und begründen das Arbeitsergebnis. Schliesslich überarbeiten sie das Prinzipschema aufgrund der Rückmeldungen aus der Präsentation und übergeben das fertige Produkt dem Auftraggeber.
b 4.1 | Erstellen einer Handskizze | 4
b 4.2 | Erstellen eines Prinzipschema mittels Visualisierungsprogramm | 4
b 4.3 | Präsentation des Arbeitsergebniss | 4
b 4.4 | Überarbeitung des Präsentationsergebnis aufgrund der Rückmeldungen | 3
b 4 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 4.: 240; 6.: 433 342; 7.: 432; 8.: 343
b 5 | Kostenrahmen für die Vernetzungvon GKM-Systemen in Zusammenarbeit mit der Projektleitung erstellen
Sie bestimmen zunächst das Mengengerüst und den Aufwand anhand des Konzepts für die Vernetzung von GKM-Systemen. Darauf ermitteln sie den Kostenrahmen anhand von Richtpreisen und Erfahrungswerten. Sie berücksichtigen dabei sowohl einmalige als auch wiederkehrende Kosten (z.B. Software, Lizenzen, externe Dienstleistungen etc.). Zusammen mit dem Projektleiter stellen sie nun die Kosten phasen- und bedarfsgerecht zusammen.
b 5.1 | Definition von Mengengerüst und Zeitaufwand für Vernetzung von GKM - Systemen | 4
b 5.2 | Ermittlung des Kostenrahmen | 3
b 5.3 | Zusammenstellung der Kosten nach Phasen getrennt | 3
b 5 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 7.: 432 297
b 6 | Ausschreibungsunterlagen für ein GKM-Projekt in Zusammenarbeit mit der Projektleitung erstellen und Angebote auswerten.
b 6.1 | Erstellung der Ausschreibungsunterlagen | 4
b 6.2 | Einholen von Offerten bzw. Angeboten | 3
b 6.3 | Vergleichen der Offerten bzw. Angeboten | 5
b 6.4 | Erarbeitung einer Vergabeempfehlung | 4
b 6 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 7.: 432; 8.: 237
e | Testen und Dokumentieren von GKM Systemen
e 1 | Anlagedokumentationen für GKM-Systeme erstellen und pflegen
Bei Projektabschluss tragen Sie alle relevanten Daten und Informationen zu einem installierten Gebäudeautomations- oder Kommunikations- und Multimediasystem zusammen. Dazu gehören Kundeninformationen, beteiligte interne und externe Personen, Systembeschreibungen, Produktedaten, Zertifikate, Lizenzen, Funktionen und Parameter. Sie halten auch sicherheitsrelevante Daten gemäss Kundenwunsch oder Kundenweisung fest (z.B. Berücksichtigung von Geheimhaltungsverpflichtungen). Sie legen sicherheitsrelevante Daten, wie z.B. Benutzernamen und Passwörter datenschutzkonform ab. Dabei berücksichtigen sie die betriebsinternen Richtlinien. Bei bestehenden Dokumentationen nehmen sie die nötigen Anpassungen vor und stellen damit sicher, dass der aktuelle Stand des Systems korrekt, nachvollziehbar und übersichtlich dokumentiert ist. Die vollständige Dokumentation legen sie in der korrekten Versionierung und gemäss den internen Vorgaben ab. Je nach Situation übergeben sie die Dokumentation der Kundin oder dem Kunden bei der System-Abnahme oder übermitteln diese unter Einhaltung von Sicherheitsaspekten.
e 1.1 | Für Anlagedokumentation benötigte Informationen und Daten zusammentragen und festhalten | 3 | bar: 2. to 3.
e 1.2 | Anpassen von bestehenden Anlagedokumentationen | 3 | bar: 2. to 3.
e 1.3 | Sicherheitsrelevante Daten datenschutzkonform sichern | 3 | bar: 2. to 3.
e 1.4 | Dokumentation korrekt versionisiert ablegen | 3 | bar: 2. to 3.
e 1 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 286; 4.: 436; 7.: 432
e 2 | Bedienungsanleitungen für GKM-Systeme erstellen
Um eine kundengerechte Bedienungsanleitung für ein Gebäudeautomations- resp. ein Kommunikations- und Multimediasystem zu erstellen, definieren Sie zunächst Ziel und Nutzen der Anleitung. Sie legen einen sinnvollen und benutzerfreundlichen Aufbau fest (roter Faden). Danach versetzen sie sich in die Rolle der Kundin resp. des Kunden und simulieren die einzelnen Handlungsschritte. Sie notieren diese stichwortartig und ergänzen sie bei Bedarf mit Visualisierungen (z.B. screen shots). Sie achten darauf, auch allfällige Stolpersteine zu beschreiben. Schliesslich verfassen sie die Anleitung und lassen diese idealerweise von Dritten überprüfen. Bei Bedarf nehmen sie Korrekturen oder Präzisierungen vor.
e 2.1 | Definieren von Ziel und Nutzen einer Bedienungsanleitung für die Zielgruppe | 4 | bar: 3. to 4.
e 2.2 | Sinnvoll und strukturierter, benutzerfreundlicher Aufbau der Anleitung | 3 | bar: 3. to 4.
e 2.3 | Erstellen eines Drehbuches für die Bedienungsanleitung | 3 | bar: 3. to 4.
e 2.4 | In Absprache mit dem Auftraggeber den Enegieverbrauch reduzieren | 3 | bar: 6. to 7.
e 2 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 1.: 286; 4.: 436; 7.: 432
e 3 | Testablauf für GKM-Systeme definieren
Anhand des Pflichtenhefts definieren GI kritische Komponenten einer Anlage. Sie legen fest, welche Teile des GKM-Systems getestet werden sollen. Dabei berücksichtigen sie Normen und gesetzliche Vorschriften, z.B. Brandschutzvorschriften. Weiter legen sie den logischen Ablauf, die geeignete Testmethode sowie den Kreis der beteiligten Personen fest. Um die Testresultate bewerten zu können, definieren sie Kriterien einer erfolgreichen Testung. Ausserdem antizipieren sie mögliche Auswirkungen des Tests (z.B. auf einen laufenden Betrieb) und treffen bei Bedarf Massnahmen, wie z.B. die Information von Betroffenen oder die Festlegung des geeigneten Zeitpunkts der Durchführung. Sie nehmen dabei eine Gesamtsicht ein und überprüfen ihre Entscheidungen kritisch. Sie besprechen den Testablauf mit den Projektleitenden und nehmen allenfalls Anpassungen vor. Den detaillierten Testablauf beschreiben sie anschliessend in einem Test-Drehbuch.
e 3.1 | Anhand des Pflichtenheftes kritische Komponenten definieren | 4 | bar: 5. to 6.
e 3.2 | Definieren von Umfang, Ablauf, Methode des Testlaufes auf Grund Normen und Gesetze | 5 | bar: 5. to 6.
e 3.3 | Definieren der Kriterien eines erfolgreichen Testlaufes | 4 | bar: 5. to 6.
e 3.4 | Analyse möglicher Auswirkungen eines Testlaufes | 4
e 3.5 | Protokollieren des Testlaufes | 3
e 3 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 3.: 361 363; 5.: 360; 7.: 432
e 4 | Integrale Tests von GKM-Systemen für einfache Projekte durchführen, überwachen und protokollieren
Sie testen installierte GKM-Systeme gemäss den definierten Test-Drehbüchern und stellen damit eine erfolgreiche Projektabnahme sicher. Zunächst informieren sie alle Beteiligten (z.B. den Auftraggeber oder Drittfirmen) oder die vom Test betroffenen Personen über den Testablauf. Sie führen den Test gemäss definiertem Ablauf durch und überwachen den gesamten Prozess. Die Test-Ergebnisse halten sie in einem schriftlichen Protokoll fest, bei Bedarf erstellen sie ein Video oder lesen die Log-Daten des Systems aus. Sie beurteilen die Ergebnisse anhand der definierten Kriterien (erfüllt/nicht erfüllt). Falls nötig erstellen sie eine Mängelliste oder beheben den Fehler gleich direkt. Je nach Situation kontaktieren sie die entsprechende Fachperson (z.B. Elektroinstallateur). Abschliessend verfassen sie ein Testprotokoll und lassen dieses vom Kunden unterzeichnen.
e 4.1 | Organisation eines Testlaufes mit Information an alle Beteiligten | 3
e 4.2 | Test gemäss Testdrehbuch durchführen | 4
e 4.3 | Nachvollziehbar festhalten der Testergebnisse | 3
e 4.4 | Beurteilen der Testergebnisse anhand Kriterien | 4 | bar: 5.
e 4.5 | Erstellen von Mängelliste mit Verantwortlichen | 3 | bar: 5.
e 4.6 | Testergebnisse im Testprotokoll formulieren | 3 | bar: 5.
e 4 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 3.: 345; 4.: 344; 7.: 432
F | Unterstützen von Kundinnen und Kunden
f 1 | Fehler in GKM-Systemen systematisch suchen und Störungen analysieren
f 1.1 | Analysieren des Fehlers durch Kundegespräch | 4 | bar: 5. to 8.
f 1.2 | Reproduzieren den Systemfehler | 3 | bar: 5. to 8.
f 1.3 | Eingrenzen des Fehlers durch systematische Suche | 4 | bar: 5. to 8.
f 1.4 | Erkenntnisse der Fehlersuche schriftlich festhalten | 3 | bar: 5. to 8.
f 1 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 7.: 432
f 2 | Serviceanfragen zu GKM-Systemen entgegennehmen und an die richtige Stelle vermitteln
f 2.1 | Serviceanfragen entgegennehmen und erfassen | 3 | bar: 2. to 3.
f 2.2 | Anweisungen erstellen für das weitere Vorgehen | 3 | bar: 2. to 4.
f 2.3 | Serviceanfragen an relevante Stellen weiterleiten | 3 | bar: 2. to 3.
f 2 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 7.: 432
f 3 | Kunden sowie Mitarbeitende im Einsatz von GKM-Systemen verschiedener Anbieter instruieren
Sie instruieren Kundinnen und Kunden oder Mitarbeitende, damit diese ein installiertes Gebäudeautomations- resp. Kommunikations- und Multimediasystem selbständig bedienen können. In der Vorbereitungsphase legen sie als Erstes den Rahmen der Instruktion so konkret wie möglich fest, z.B. Umfang, Ablauf, Dauer und beteiligte Personen. Sie überprüfen die nötigen Voraussetzungen, z.B. ob das System in Betrieb ist, die Arbeiten abgeschlossen sind oder die Funktionalität gewährleistet ist. Danach führen sie die Instruktion anhand der technischen Dokumentation durch. Dabei achten sie darauf, dass sie technische Sachverhalte stets auftragsbezogen veranschaulichen. Je nach Situation weisen sie die Kundinnen und Kunden auf energieeffiziente Einstellungen und Funktionen hin. Ausserdem gehen sie auf Fragen ein oder bearbeiten diese nach, falls sie nicht sofort beantwortet werden können. Bei Bedarf führen sie eine zusätzliche Instruktion durch. Sie treten selbstsicher und kundengerecht auf. Je nach Situation setzen sie geeignete Präsentationsmittel ein.
f 3.1 | definieren den Rahmen einer Instruktion mit allen nötigen Angaben | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
f 3.2 | Instruktion einer GAS durchführen | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
f 3.3 | Einsatz von Hilfsmittel bei der Instruktion | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
f 3.4 | Technische Sachverhalte mit Beispielen veranschaulichen | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
f 3.5 | Fragen verständlich und kompetent beantworten | 3 | bar: 3. to 4.; 6. to 7.
f 3 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 4.: 436; 7.: 432
f 4 | GKM-Systeme warten und betreuen
Durch regelmässige Wartungsarbeiten gewährleisten Gebäudeinformatikerinnen und Gebäudeinformatiker einen störungsfreien und energieeffizenten Betrieb eines Gebäudeautomations- resp. Kommunikations- und Multimediasystems. Sie beraten ihre Kundinnen und Kunden, indem sie diese in Bezug auf Wartung und mögliche Serviceleistungen des Betriebs informieren (z.B. regelmässige Updates, Batterie wechseln, Statusprüfung, proaktive Störungsüberwachung). Sie legen Wert darauf, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu erfragen und bieten ihnen je nach Situation weitere Dienstleistungen an. Die Wartungsarbeiten führen sie in den definierten zeitlichen Abständen zuverlässig und gemäss Drehbuch durch (z.B. Backup, Komponentenkontrolle, Sichtkontrolle, Funktionskontrolle, Sicherheit). Falls nötig und nach Absprache mit der Kundin oder dem Kunden führen sie anschliessend notwendige Servicearbeiten durch. Danach überprüfen sie die Anlagendokumentation und führen diese nach. Sie verfassen ein Wartungsprotokoll und lassen dieses allenfalls von der Kundin resp. dem Kunden unterzeichnen.
f 4.1 | Erläutern eines Wartungsvertrages | 3 | bar: 6. to 7.
f 4.2 | Informieren über Produkte und Serviceleistungen | 3 | bar: 6. to 7.
f 4.3 | Wartungsarbeiten gemäss Vertrag duchführen | 3 | bar: 5. to 6.
f 4.4 | Nachführen der Anlagedokumentationen | 3 | bar: 5. to 6.
f 4.5 | Verfassen eines Wartungsprotokolls | 3 | bar: 5. to 6.
f 4 | Module/Nummern Berufsfachschule (BFS) und überbetriebliche Kurse (üK) |  | 7.: 432
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (AS+GS)
Anhang 2: Begleitende Massnahmen zur Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
Artikel 4 Absatz 1 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz vom 28. September 2007 (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5; SR 822.115) verbietet generell gefährliche Arbeiten für Jugendliche. Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, die Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können. Folgende Themen müssen geschult, umgesetzt und kontrolliert werden.
3a | Körperliche Belastung (Manuelle Handhabung von grossen Lasten): HK: a5 / c2 / d2 / f4
4c 4d | Physikalische Einwirkungen (Lärmeinwirkung durch Benützung von Arbeitsmitteln mit >85dB und/oder vibrierende oder schlagende Auswirkung Hand-Arm): HK: c2 / c6 / c7 / d2 / d5 / d7 / e4 / f1
4e | Physikalische Einwirkungen (Tätigkeiten in/an elektrischen Starkstromanlagen oder Betriebsmittel im Störungsfreien Betrieb (Normalbetrieb)): HK: c2 / c6 / c7 / d8 / d7 / e4 / f1 / f4
4e | Physikalische Einwirkungen (Tätigkeiten in/an elektrischen Starkstromanlagen: Bedienen von Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen): HK: c2 / c6 / c7 / d8 / d7 / e4 / f1 / f4
4h | Physikalische Einwirkungen (Arbeiten mit nichtionisierender Strahlung): HK: c2 / c6 / c7 / d8 / d7 / e4 / f1 / f4
5a 6a | Chemische Agenzien mit physikalischen Gefahren (Umgang/Kontakt mit Gefahrstoffe z.B. Bauschaum): HK: a2 / b1 / c4 / c6 / c7 / e3
6b | Chemische Agenzien mit toxikologischen Gefahren (Kontakt mit asbesthaltigem Material bei Installationsarbeiten): HK: a2 / b1 / c4 / c6 / c7 / e3
10a | Arbeitsumfeld mit hohem Berufsunfallsrisiko (Arbeiten in der Höhe PSAgA): HK: c2 / c3 / c6 / c7 / d7 / f1 / f4
10a | Arbeitsumfeld mit hohem Berufsunfallsrisiko (Arbeiten auf Leitern, Arbeitspodesten, Gerüsten und Rollgerüsten): HK: c2 / c3 / c6 / c7 / d7 / f1 / f4
10c | Arbeitsumfeld mit hohem Berufsunfallsrisiko (Arbeiten im Verkehrsbereich, Arbeiten in Zufahrten, Einstellgaragen): HK: c2 / c3 / c6 / c7 / d7 / f1 / f4
Weiteres und alle Module sind im Bildungsplan ersichtlich. Dieser ist verbindlich! Diese Lernzielkontrolle dient zur Planung der Ausbildung und ist in der Abteilung umzusetzen. Die Lernziele sind auch im Berufscockpit (App) ersichtlich und dort nachzuführen.
--> https://www.eitswiss.ch/de/berufsbildung/grundbildung/gebaeudeinformatikerin
Übersicht Module Fachrichtung Planung